ООО «Лидер» 346400, Ростовская обл., г.Новочеркасск, ул.Первомайская 97/156/144. ИНН 6150071749 КПП 615001001, ОГРН 1126183005706 р/сч 40702810105050761701 ФКБ «ПЕТРОКОММЕРЦ» в г. Ростове-на-Дону к/сч. 30101810300000000986 БИК 046015986 ОКПО 12111259 ОКАТО 60427000000

Коммерческое предложение «Дизельное топливо»

| Наименование продукта | Цена, руб/л | Технические показатели |
| --- | --- | --- |
| Топливо дизельное Л-0,2-62, ГОСТ 305-82 (г.Краснодар) | 26,40 р/л | Температура помутнения минус 8°С; Предельная температура фильтруемости минус 20°С; Температура застывания минус 26°С; Массовая доля серы, % не более 0,199; Плотность при 15°С – 831,0; Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с – 3,495; Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 61; Цвет – светло-желтый |
| Топливо дизельное Л-0,2-62 ГОСТ 305-82 (г.Саратов) | 26,50 р/л | Температура помутнения минус 6°С; Предельная температура фильтруемости минус 12°С; Температура застывания минус 18°С, массовая доля серы,% 0,58; Плотность при 20°С, 835 кг/м3; Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с – 3,8; Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже 57; Цвет – светло-желтый |
| Топливо дизельное З-0,2 минус 35 ГОСТ 305-82 , вид 1 (г.Саратов) | 27,20 р/л | Температура помутнения минус 12°С; Предельная температура фильтруемости минус 24°С; Температура застывания минус 29°С; Массовая доля серы % – 0,43; Плотность при 20°С – 820; |

Качество товара по ГОСТу или ТУ завода изготовителя.

Цена указана в спецификации на 03.02.2014, включает в себя: НДС 18% и транспортные расходы. (Доставка в Песчанокопский район) сроки доставки 4-5  рабочих  дней с момента оплаты.

Цена и объемы согласовываются дополнительно на момент заключения договора.

Внимание! цены указаны за безналичный расчет. Постоянным клиентам скидки.

Минимальный объем поставки 5000 литров.

Контакты:  Генеральный директор – Красько Екатерина Ивановна тел. 8-928-159-14-20

тел/факс 8(8635)-21-01-25

Менеджер отдела нефтепродуктов – Борисова Наталья тел. 8-928-600-50-34

Эл.почта: lider3476neft1@mail.ru